淮北市疾控中心防护用品采购项目采购需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服 | 件 | 1000 | 1.符合GB19082-2009标准； 2.医用胶条型； 3.高性能纺粘无纺布及抗静电医用透析膜复合而成，可为生物安全实验室工作人员接触潜在感染性患者的血液、体液、分泌物等时提供阻隔、防护作用； 4.稳健医疗，响应文件中需提供产品检测报告，提供厂家与代理商授权证明。 5.大号800件、中号200件。 |  |
| 2 | N95口罩 | 只 | 2000 | 1.符合GB 19083-2010标准； 2.对非油性颗粒物质的过滤效率可达95%以上； 3.有效阻隔空气中的微粒、飞沫、血液、体液、分泌物等，适用于BSL-III实验室使用； 4.稳健医疗，响应文件中需提供产品检测报告，提供厂家与代理商授权证明。 |  |
| 3 | 一次性防护面罩 | 只 | 2000 | 1.环保、无毒 2.PC材料防护屏、附带铝边 3、保存时间长 4.用于防护颗粒、化学品飞溅、热和冲击 需提供医疗用品备案凭证及厂家授权 |  |
| 4 | 医用一次性鞋套 | 双 | 2000 | 1. 倍尔赛夫Tyvek(特卫强）高帮防水、防滑鞋套 2.适用于BSL-III实验室使用 |  |
| 5 | 医用外科乳胶手套（无粉） | 双 | 10000 | 1.单独包装 2.长臂 3：6.5号：2000只；7号：4000只；7.5号：4000只 4.科邦 |  |
| 6 | 一次性检查手套（无粉） | 双 | 10000 | - 舒适牢固，适用于多种操作条件 2、 人体工效学设计，减少肌肉疲劳 3、 抗穿刺及化学腐蚀 4、 弹性好，可延伸700％，无断裂 5、抽取式 |  |
| 7 | 普通鞋套 | 双 | 10000 | 无纺布材质。 |  |
| 8 | 一次性医用帽子 | 只 | 10000 | - 产品描述：采用非织造布加工制成 - 经环氧乙烷灭菌 |  |