采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供询价小组评审；

3、为有助于供应商选择询价产品，项目说明中提供了品牌范围，供应商须投报品牌范围内的品牌产品，询价时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，本项目（货物需求一览表中标有●号的品种，为原装进口产品，）已履行相关论证手续，经核准采购进口设备。但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

6、下列采购需求中：如果要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7、下列采购需求中：供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经有询价小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

8、如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人和安徽金泉工程管理咨询有限公司，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，询价后采购人委托的代理机构不再受理对询价通知书条款提出的质疑。

采购需求：

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 规格 | 参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 10盒 | 48-50人份 | 1、荧光PCR 法 2、有效期：≥6个月，（到货后有效期≥4个月） 3、需要提供正规授权书 *4、需要提供产品注册证 *5、荧光RT-PCR反应程序相同 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7型仪器 |
| 2 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 10盒 | 48-50人份 | 1、荧光PCR 法 2、有效期：≥6个月，（到货后有效期≥4个月） 3、需要提供正规授权书 *4、需要提供产品注册证 *5、荧光RT-PCR反应程序相同 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7型仪器 |
| 3 | 甲型HINI流感病毒核酸检测试剂盒 | 10盒 | 48-50人份 | 1、荧光PCR 法 2、有效期：≥6个月，（到货后有效期≥4个月） 3、需要提供正规授权书 *4、需要提供产品注册证 *5、荧光RT-PCR反应程序相同 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7型仪器 |
| 4 | 季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒 | 10盒 | 48-50人份 | 1、荧光PCR 法 2、有效期：≥6个月，（到货后有效期≥4个月） 3、需要提供正规授权书 *4、需要提供产品注册证 *5、荧光RT-PCR反应程序相同 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7型仪器 |
| 5 | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 | 10盒 | 48-50人份 | 1、荧光PCR 法 2、有效期：≥6个月，（到货后有效期≥4个月） 3、需要提供正规授权书 *4、需要提供产品注册证 *5、荧光RT-PCR反应程序相同 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7型 仪器 |

注：*表示为重要的必须满足指标，所投流感试剂品牌必须是安徽省疾病预防控制中心近三年度中标品牌。