采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心微检科艾滋病毒试剂采购项目采购需求

| 序号 | 商品名称 | 基本单位 | 规格/型号 | 数量 | 单价最高限价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)联合检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 盒 | 100测试/盒 | 20 | 2000.00 | 1、用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型（包括O组），2型抗体及1型p24抗原。 2、试剂盒于2-8℃储存，有效期≥9个月。 3、阴阳性对照开瓶后稳定期≥25天。 *4、适用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 *5、产品需取得国家医疗器械产品注册证 |
| 2 | 样本稀释液 | 盒 | 250ml*4瓶/盒 | 1 | 1125.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于室温储存，有效期≥12个月。 |
| 3 | 样本杯 | 包 | 500支/包 | 7 | 1000.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于室温储存，有效期≥12个月。 |
| 4 | 盒装反应杯（含废弃箱体） | 箱 | 160支*24盒/箱 | 2 | 2208.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于室温储存，有效期≥12个月。 |
| 5 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 盒 | 110ml*2套/盒 | 2 | 2250.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于2-8℃储存，有效期≥12个月。 |
| 6 | 清洗液 | 盒 | 250ml*4瓶/盒 | 3 | 1125.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于室温储存，有效期≥12个月。 |
| 7 | 系统清洗液 | 盒 | 10ml*12瓶/盒 | 2 | 1750.00 | *1、用于我单位安图AutoLumo A1000化学发光检测仪。 2、试剂盒于室温储存，有效期≥12个月。 |