- 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心防护用品应急采购项目采购需求

| 序号 | 名称 | 需求品牌 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服 | 杜邦、稳健、莫尼克 | 件 | 2000 | 70.00 | 1.产品材质：白色复合透气膜纺粘无纺布（纺粘无纺布+抗静电医用透析膜） 2.符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》，中央医药定点储备产品； 3.弹性面部开口，前胸及颈部采用进口双面胶自粘门襟设计，胶条可反复粘贴，方便穿脱，提供高水平防护； 4.脚套一体式设计，防护更全面； 5.针织袖口设计，穿着更舒适； 6.抗渗水性：关键部位静水压可达16.84KPa（17cm·H2O）； 7.断裂强力和断裂伸长率：关键部位材料的断裂强力可达67N，断裂伸长率可达71%； 8.过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率可达99.7%； 9.抗合成血液穿透性：可达4级（7KPa压力不穿透）； 10.表面抗湿性：外侧沾水等级为4级； 11.透湿量：防护服材料透湿量可达4280g/（m2·d）；提供证明文件 12.皮肤刺激性：原发性刺激指数为0。 13. 需提供厂家项目授权 |  |
| 2 | N95口罩 | 3M、稳健、思诺 | 只 | 5000 | 9.00 | 1.材质：PP无纺布+50g高标N95过滤布+PP无纺布 2.最新国标GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 3.鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 4.效率等级为1级，实际检测PFE(非油性颗粒过滤效率) 可达96.93%； 5.阻力：口罩的吸气阻力实际检测可达165.6Pa； 6.性能：续燃时间不超过2s； 7.口罩带与口罩体连接点的断裂强度达到12.5N； 8.抗湿性：口罩外表面沾水等级达到3级； 9.合成血液穿透性能：实际检测口罩内侧未出现渗透； 10.形面罩，密合性好；弹力耳带+橡胶圈，方便佩戴 |  |
| 3 | 一次性防护面罩 | 科邦、高邦、麦迪康 | 只 | 2000 | 10.00 | 1.舒适牢固，适用于多种操作条件 2. 人体工效学设计，减少肌肉疲劳 3. 抗穿刺及化学腐蚀 4. 弹性好，可延伸700％，无断裂 5. 灭菌处理，独立包装 6、材质天然乳胶制成 |  |
| 4 | 医用外科乳胶手套（无粉） | 晓亮防护、青岛百胜、荷畅 | 双 | 10000 | 3.00 | 1.防雾效果100% 2.环保、无毒 3.保存时间长 4.镜片规格：32CM*22CM*0.018CM |  |
| 5 | 隔离衣 | 稳健、莫尼克、驼人 | 件 | 5000 | 12.00 | 1.用非织造布布制成： 2.缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度应不少于5针。 2.强力及断裂伸长率： 3.断裂强力可达91.9N，断裂伸长率可达124.9%； 4.断裂强力可达58.6N，断裂伸长率可达114.8%； 5. 透气率（非覆膜部位）：不小于0.2m/s（定压值100Pa）； |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |