采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾病预防控制中心微检科流感病毒等检测试剂采购项目采购需求：

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥720人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 5、荧光RT-PCR反应程序相同。 6、需要提供正规授权书。 7、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |
| 2 | 甲型HINI流感病毒核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥480人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 5、荧光RT-PCR反应程序相同。 6、需要提供正规授权书。 7、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |
| 3 | 季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥480人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 5、荧光RT-PCR反应程序相同。 6、需要提供正规授权书。 7、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |
| 4 | 禽流感病毒H7亚型核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥480人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 5、荧光RT-PCR反应程序相同。 6、需要提供正规授权书。 7、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |
| 5 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥720人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 5、荧光RT-PCR反应程序相同。 6、需要提供正规授权书。 7、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |
| 6 | 乙型流感病毒（Victoria/Yamagata）谱系核酸检测试剂盒 | ≥24T | ≥240人份 | 1、适用仪器包括ABI7500、ABI7300、LightCycler480等荧光定量PCR仪。 2、灵敏度≥10^3copies/ml，与其他流感病毒不能有交叉反应。 3、可从各种临床标本及病毒分离物中提取的RNA样品进行检测。 4、同一反应体系同时检测乙型流感Victoria亚型和乙型流感病毒Yamagata亚型 5、有效期：≥9个月，（到货后有效期≥8个月）。 6、荧光RT-PCR反应程序相同。 7、需要提供正规授权书。 8、需要提供产品注册证。 | 流感检测 | 适合ABIQ5/Q7/Q7PRO型仪器 |